## 零件報價表
編號 | 系統類型 | 零件類型 | 詳細分類／說明 | 零件單價 (MOP) 每件
1 | 空調系統 （包括VRV／VRF／分體機／精密空調機─「恆溫恆濕機組」／水冷式空調等之一切空調類型） | 電子膨脹閥／膨脹閥 | 2匹以下
2 |  |  | 2匹至5匹以下
3 |  |  | 5匹至10匹以下
4 |  |  | 10匹或以上
5 |  | 室內機風機馬達 | 2匹以下
6 |  |  | 2匹至5匹以下
7 |  |  | 5匹至10匹以下
8 |  |  | 10匹或以上
9 |  | 室外機風機馬達 | 2匹以下
10 |  |  | 2匹至5匹以下
11 |  |  | 5匹至10匹以下
12 |  |  | 10匹或以上
13 |  | 定頻壓縮機 | 2匹以下
14 |  |  | 2匹至5匹以下
15 |  |  | 5匹至10匹以下
16 |  |  | 10匹或以以上
17 |  | 變頻壓縮機 | 2匹以下
18 |  |  | 2匹至5匹以下
19 |  |  | 5匹至10匹以下
20 |  |  | 10匹或以上
21 |  | 室內機排水泵 | 所有類型
22 |  | VRV／VRF室外機電路板 | 全套
23 |  | VRV／VRF室內機電路板
24 |  | 定頻分體機室內機電路板
25 |  | 變頻分體機室內機電路板
26 |  | 變頻分體機室外機電路板
27 |  | 精密空調機室內機電路板
28 |  | 水冷式空調室內機電路板
29 |  | 水冷式空調室外機電路板
30 | 消防系統 | FM200／CO2等滅火系統主機 | 所有類型
31 |  | 煙感探測器
32 |  | 熱感探測器
33 |  | 模塊
34 |  | 防爆型煙感探測器
35 |  | 手動報警器
36 |  | 警鐘（聲／光）
37 |  | 水流感應開關
38 |  | 拉轆（一整套）
39 |  | 無線消防主機 | 青鳥消防系統
40 |  | 無線煙感探測器
41 |  | 無線手動報警器
42 |  | 無線警鐘（聲／光）
43 |  | 無線中繼器
44 |  | 網關路由器
45 |  | 6.8kg 二氧化碳滅火器
46 |  | MF200-七氟丙烷 (HFC-227ea)滅火氣體 | 氣體滅火系統，每KG
47 |  | CO2滅火氣體
48 |  | NOVEC 1230滅火氣體
49 |  | 滅火彈NOVEC 1230 | 10KG以下
50 |  |  | 10KG至15KG以下
51 |  |  | 15KG至20KG以下
52 |  |  | 20KG 至25KG以下
53 |  |  | 25KG至30KG以下
54 |  |  | 30KG至35KG以下
55 | 升降機系統 | 光幕傳感器／安全觸板微動開關 | 每套
56 |  | 門鎖安全回路開關
57 |  | 限位開關
58 |  | 安全鉗
59 |  | 升降機控制主板（電路板） | 全套
60 | 吊機 | 液壓油管 | 每米(包括所有尺寸及壓力)
61 | 通風系統 | 風扇 | 80W至120W以下
62 |  |  | 120W或以上
63 | 發電機系統 | 電瓶 | 全套
64 | 電力及避雷系統 | CMCE遠端監測系統 | Sertec風暴7
65 |  | 浪湧保護器 | 施耐德IPRD1 25,3P+N,A9L625600
66 |  | MCB | 施耐德 C120A 3P+N
67 |  | ACB─空氣斷路器（包括一切配套及檢驗等費用） | 630A或以下
68 |  |  | 631A至800A或以下
69 |  |  | 801A至1000A或以下
70 |  |  | 1001A至1250A或以下
71 |  |  | 1251A至1600A或以下
72 |  |  | 1601A至2000A或以下
73 |  |  | 2001A至2500A或以下
74 |  |  | 2501A至3200A或以下
75 |  | 海事及水務局大樓PHILIPS燈控面板 | 六鍵
76 |  |  | 二鍵
77 |  |  | 一鍵
78 | 其他設備 | 冰箱-定變／變頻壓縮機 | 0.5匹以下
79 |  |  | 0.5匹至1匹以下
80 |  |  | 1匹至2匹以下
81 |  |  | 2匹至3匹以下
82 |  |  | 3匹至4匹以下
83 |  |  | 4匹至5匹以下
84 |  |  | 5匹以上
85 |  | 咖啡機 | 加熱鍋爐
86 |  |  | 加壓泵
87 |  | 熱水爐 | 2000W以下
88 |  |  | 2000W至4000W或以下
89 |  |  | 4000W至6000W或以下
90 |  | 5G路由器 | 支援WIFI 7及本澳5G SIM Card
91 |  | 乾手機 | 所有類型
92 |  | 電動-窗／窗簾 | 驅動馬達
93 |  | 雨棚馬達 | 所有類型
94 |  | 電閘馬達 | 所有類型
95 | 燃油系統 | 加油槍 | 每支
96 |  | 加油槍油管 | 每米
97 | 供水系統 | 感應式水龍頭連控制配件 | 所有類型
98 | 排水系統 | 感應式尿兜面板連控制配件 | 所有類型
99 |  | 感應式馬桶面板連控制配件
100 | 閉路電視系統 | DELL R330伺服器 | 適配電源供應器
101 |  |  | 外部SAS HBA卡連線纜
102 |  |  | 適配600GB硬盤
103 |  |  | RAID控制器
104 |  | DELL MD3400 | 適配電源供應器
105 |  | 存儲陣列 | 適配4TB硬盤
106 | 閉路電視系統 | 存儲陣列 | RAID控制器
107 |  | 交換機 | H3C S5130S-28P-HPWR-EI-AC
108 |  |  | 適配交換機光纖模塊
109 |  |  | JUNIPER EX3400 24port POE
110 |  |  | JUNIPER EX4300 24port
111 |  | 錄影機 | HIKVISION DS-9632NI-M8
112 |  |  | HIKVISION DS-9616NI-M8
113 |  |  | Dahua NVR4832-EI
114 |  |  | Dahua NVR4416-EI
115 |  |  | Honeywell HUS-NVR-7064H-D
116 |  |  | Honeywell Security HRHQ1160 1080p 16 channel 2 SATA hybrid DVR
117 |  |  | 適配錄影機的4TB硬盤
118 |  | 攝像機 | HIKVISION DS-2CD2147G2-L
119 |  |  | HIKVISION DS-2CD6984G1-IHSUY
120 |  |  | HIKVISION DS-2DF6C425IWG1-ELW
121 |  |  | HIKVISION DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0)
122 |  |  | 適配攝像機的Midspan火牛
123 |  | 桌上電腦 | DELL QCS1250, Intel i5 CPU, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11
124 |  |  | 適配8GB顯示卡，帶4個mini-DP 輸出
125 | 閉路電視系統 | 伺服器 | DELL R450, Intel® Xeon® 處理器 Silver 4310, 2.1G 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cashe, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 Chassis with up to 8x2.5”(SAS/SATA) 2 CPU, 32GB RDIMM, 4*1Gbe LOM, Dual Power Supply, Windows Server 2019 Standard, 16core
126 |  | 顯示器 | 20-24吋 LCD
127 |  |  | 24-32吋 LCD
128 | 電話系統 | Panasonic TDA-600 | KX-TDA6110 Bus Master Card (BUS-M)
129 |  |  | KX-TDA6111 Bus Master Expansion Card (BUS-ME)
130 |  |  | KX-TDA620 Expansion Shelf (Build-in Shelf Expansion Card)
131 |  |  | KX-TDA0182 8-Port DID Card
132 |  |  | KX-TDA6181 16-Port Analogue Trunk Card
133 |  |  | KX-TDA0172 16-Port Digital Exptension Card
134 |  |  | KX-TDA6175 16-Port Single Line Telephone Exptension with Message Lamp Card
135 |  |  | KX-TDA0470 16-Channel VoIP Extension Card
136 |  |  | KX-TDA0103 L-Type Power Supply Unit
137 |  | Panasonic TDA-600 | KX-DT346 電話
138 |  |  | KX-T7667 電話
139 |  |  | KX-NT321 電話
140 |  |  | KX-NT346 電話
141 |  | NEC SV9100 | SV9100 GCD-CP10 Main Processor Blade
142 | 電話系統 | NEC SV9100 | SV9100 GCD-CP20 Main Processor Blade
143 |  |  | System Expansion BUS Card for 1st Base Chassis
144 |  |  | System Expansion BUS Card for Expansion Base Chassis
145 |  |  | GCD 4COTA 4 Port analog Trunk Card
146 |  |  | GPZ-4COTE 4-Port analog Trunk daughter Card
147 |  |  | GCD-4COTC-A 4 Port analog Trunk Card
148 |  |  | GPZ-4COTG-A 4-Port analog Trunk daughter Card
149 |  |  | GCD-4DIOPB 4 Analog DID Trunk
150 |  |  | GCD-16DLCA 16-port Digital Station Interface
151 |  |  | GCD-8LCF 8 Single Line Telephone Interface
152 |  |  | GPZ-8LCE 8 Single Line Telephone Interface Daughter Board
153 |  |  | NEC ITZ-12D-3P（BK）電話
154 |  |  | NEC DTZ-12D-3P（BK） 電話
155 |  |  | NEC DTZ-6DE-3P（BK） 電話
156 |  | IP電話 | Yealink SIP-T31P
157 |  |  | Yealink SIP-T46U
158 | 門禁系統 | 讀卡器 | Chubb HR-322-8K 125KHz touch Keypad
159 |  | 門禁主控制器 | SIEMENS AC5200
160 |  |  | ACS EXP-06E
161 |  | 讀卡機控制器 | SIEMENS ADD5110
162 |  | 門磁 | SENTROL 1078C
163 |  | 開門掣 | LEGRAND Arteor 5720-33/5725-33
164 | 門禁系統 | 電手抽鎖 | ABLOY EL460/EL461/EL560/EL561
165 |  | 過線器 | ABLOY EA280/281 LEAD COVERS
166 |  | 電手抽 | YALE 690F
167 |  | 推門吧 | YALE 7000/7100(F) series
168 |  | 電插鎖 | SPRINT HOLDFAST Electric Bolt Drop Bolt
169 |  | 門禁遙控 | WBK-400-1-12接收器連遙控
170 |  | 主控制器 | HONEYWELL PRO 32IC
171 |  | 門禁控制板 | HONEYWELL PRO32R2
172 |  | 主控制器 | HONEYWELL PRO3000
173 |  | 讀卡器 | HONEYWELL JT-MCR45-32
174 | 會議系統 | 投影機 | Epson EB-PU2010B
175 |  | 投影架 | CHIEF SL236i
176 |  | 投影屏幕 | GRANDVIEW CB-MIRC137
177 |  | 投影屏幕 | GRANDVIEW CB-MIRC123
178 |  | 4吋天花音箱 | EV EVID C4.2
179 |  | HDMI延長器 | Extron EDTP T UWP 232 D
180 |  | HDMI延長器 | 邁拓維矩 MT-GD02H
181 |  | HDMI 音頻分離器 | ATEN VC880
182 |  | 混音器 | Behringer X1832USB
183 |  | 音頻處理器 | BIAMP NEXIA SP
184 |  | 12吋音箱 | RENKUS-HEINZ
185 |  | 音頻處理器控制面板 | BIAMP RED-1
186 |  | 無線咪 | EV RE-2系統
187 |  | 無線咪收發器 | EV RE-2系統
188 |  | 攝像機 | HITACHI VZ-HD3880HC
189 | 會議系統 | HDMI交換機 | AMX DVX-2110HD-T
190 |  | 音訊放大器 | Lab Gruppen E12
191 |  | 紅外線輻射器 | BOSCH LBB451x/00
192 |  | UHF 天線分離器 | EV APD4+
193 |  | 電源時序管理器 | FURMAN CN-3600SE
194 |  | 音頻中央控制器 | BOSCH DCN-CCU
195 |  | 紅外發射機 | BOSCH INT-TX04
196 |  | 音頻擴展器 | BOSCH PRS-4AEX4
197 |  | 多路分配盒 | WHIRLWIND PB12
198 |  | 耳機連咪高蜂 | Beyerdynamic DT797
199 |  | 紅外同聲傳譯機 | BOSCH LBB4540
200 |  | 傳譯機箱 | BOSCH LBB 4560/00
201 |  | 55吋顯示屏 | Samsung VM55T-U
202 |  | 視訊矩陣切換器 | ATEN VM6809H
203 |  | 網絡交換機 | H3C S5130S-12TP-HPWR-EI
204 |  | 電視機頂盒 | EIGHT LC8
205 |  | 混音功率放大器 | ITC T-120DTB
206 |  | 天花式揚聲器 | ITC T-105S
207 |  | LED顯示屏 | ABSEN ICON3.0 顯示屏模塊
208 |  | LED顯示屏 | ABSEN ICON3.0 with Touch連支架
209 |  | LCD顯示屏 | SAMSUNG 75吋
210 |  | LCD顯示屏 | SAMSUNG 85吋
211 |  | 桌面式KVM | 邁拓維矩 MT801UK
212 |  | 電視功率放大器 | WISI VX 26M
213 |  | 電視天線 | EIGHT AC90
214 |  | 訊號放大器 | EIGHT TA860放大器
215 |  | 訊號放大器 | EIGHT AT420放大器
216 | 會議系統 | 訊號放大器 | EIGHT MA400放大器
217 |  | 供電電源 | EIGHT UP410S 電源
218 |  | 信號延長器 | ATEN VE814A
219 |  | LCD 抽拉控制端 | ATEN CL3800NW
220 |  | KVM 多電腦切换器 | ATEN CS18208
221 |  | NTP伺服器 | Masterclock-GMR5000
222 |  | 數字時鐘 | Masterclock-NTDS系列
223 | 停車場車閘系統 | 車閘主機及所需配件 | 車閘電機
224 |  |  | 控制主板
225 |  |  | 車閘讀卡器
226 |  |  | 車閘對講機
227 |  |  | 車牌識別攝像機
228 |  |  | 車牌識別顯示屏
229 |  |  | 車牌識別顯示屏控制板
230 |  |  | 電腦主機
231 | UPS | Schneider GVSUPS50KHS | UPS主機
232 |  |  | 功率模組
233 |  |  | APC Sealed Lead-Acid AGM (M2AL) Storage Battery 12V Series 100AH
234 |  |  | APC Sealed Lead-Acid AGM (M2AL) Storage Battery 12V Series 80AH
235 |  |  | Schneider GVSBPAR40K50H Bypass Panel
236 |  |  | 適配網絡管理卡
237 |  |  | 適配溫度感應器
238 |  |  | 適配濕度感應器
239 |  | APC Symmetra 48K: SYMM_PX2 | SYPM10K16H 功率模組
240 |  |  | 主智能控制模組
241 |  |  | 靜態旁路開關
242 | UPS | APC Symmetra 48K: SYMM_PX2 | SYBTU2-PLP 電池模組
243 |  |  | 網路管理卡
244 |  |  | 通訊訊號線
245 |  |  | 緊急斷電開關
246 |  | APC Smart-UPS VT 30 kVA | 主機
247 |  |  | 功率模組
248 |  |  | SYBT4 電池模組
249 |  |  | 網路管理卡
250 |  |  | Bypass Panel
251 |  | APC Symmetra LX 16000 | 功率模組
252 |  |  | 主智能控制模組
253 |  |  | SYBT5 電池模組
254 |  |  | 網路管理卡
255 |  |  | Bypass Panel
256 |  | APC Smart-UPS RT 6000 RM XL | UPS主機
257 |  |  | APCRBC140 電池匣
258 |  |  | AP9631 網路管理卡
259 |  | APC 3000VA | UPS主機
260 |  |  | 適配UPS主機的battery pack
261 |  | VERTIV GXT5-3000IRT2UXL | UPS主機
262 |  |  | 適配UPS主機的battery pack
263 |  | ABB 10kVA | UPS主機
264 |  |  | 適配UPS主機的battery pack
265 |  | PDU | Austin Hughes V8UK45-16A
266 | 環境監控設備 | 室內環境監控設備 | Sensaphone IMS-1002E-INT
267 |  |  | 帶數字顯示的溫度感測器
268 | 環境監控設備 | 室內環境監控設備 | 帶數字顯示的濕度感測器
269 |  |  | 漏水檢測帶30米連感應器
270 | 廣播系統 | 廣播主機 | TOA VM-3360VA
271 |  | 放大器 | TOA VM-3360E
272 |  | 咪 | TOA RM-200M(S)
273 |  | 消防咪 | TOA RM-300MF
274 |  | 揚聲器(天花式) | TOA PC-1869 & PC-2268
275 |  | 揚聲器 | TOA CS-64/(EU)
276 | 紅外線探測器防盜報警系統 | 移動探測器 | UTC DD105
277 |  | 控制面板配件 | DSC PC1832
278 |  | 控制面板配件 | DSC PC5108
279 |  | 控制面板配件 | DSC PK5500E3
280 |  | 控制面板配件 | BOSCH D126
281 |  | 電源供應器 | 興濤源 JH60A-12
282 |  | 三角警報鐘 | TEXECOM ODYSSEY
零件總價格 (MOP) (零件總價格 = 各項零件單價的總和) |  |  |  | 0
備註: 1) 投標價格應以澳門元(MOP)報價，並應以阿拉伯數字表示，且應精確到個位(即整數，例如：$XX.0)。 2) 為著評審及判給之效力，倘“零件總價格”不等於各項零件單價的總和，則“零件總價格”以各項零件單價的總和為準。 3) 投標人必須使用海事及水務局提供的《零件清單價格書》電子檔直接進行填報價格，自行增加之零件報價項目不計入“零件總價格”。 4) 倘投標人提交的《零件清單價格書》出現以下情況，則相關的“零件單價”視為澳門元0元： 4.1) 未填報單價的零件項目； 4.2) 缺漏報價／被刪除的零件項目； 4.3) 擅自變更零件的牌子、內容、規格、型號及功率等作出的報價。 5) 倘《零件清單價格書》內之零件已停產或市場上無法購買，投標人可使用較新型號、同等或更優之零件的價格作填報，惟投標人不得刪減或變更《零件清單價格書》內其他任一內容；而海事及水務局是否採購替代品的零件有最終決定權。
___________________________________ 年 月 日 （具權限代表競投者之人士簽署）